ООО «РТ Доктис»

Руководство пользователя

Инструкция по дистанционному мониторингу.

Москва

2025

Оглавление

1.	Модуль CRM.	5

1.1.	Создание и настройка ролевой модели: групп и прав доступа	5

1.2.	Пользователи.	6

1.3.	Дистанционный мониторинг.	8

1.3.1.	Статистика.	8

1.3.2.	Анкеты.	13

1.3.3.	Индикаторы.	15

1.3.4.	Шаблоны правил оценки.	20

1.3.5.	Шаблоны сообщений.	22

1.3.6.	Шаблоны ДМ.	23

1.4.	Мониторинги.	34

1.5.	Отказы.	40

1.6.	Выдача/возврат приборов.	41

1.7.	Прикрепление прибора к медицинской организации.	46

2.	Модуль «МИС ЦДМ»	50

2.1.	Кол-центр.	50

2.2.	Дежурные консультации.	52

3.	Модуль «Личный кабинет врача».	59

3.1.	Авторизация	59

3.2.	Постановка пациента на дистанционный мониторинг.	60

3.3.	Настройка шаблона мониторинга.	64

3.4.	Настройка раздела «Медицинские анкеты».	65

3.5.	Настройка «Расписания» передачи показателей по анкетам шаблона.	66

3.6.	Настройка анкет по «Общим настройкам».	67

3.7.	Назначение дистанционного мониторинга.	68

3.8.	Выдача прибора.	68

3.8.1.	Выдача медицинского прибора в личном кабинете пользователя.	68

3.8.2.	Выдача медицинского прибора в личном кабинете медицинского работника в CRM.	70

3.9.	Контроль состояния здоровья пациентов.	74

3.9.1.	Тепловая карта дистанционного мониторинга.	74

3.9.2.	Раздел «Мои мониторинги».	76

3.9.3.	Раздел «Медицинские показатели».	79

3.10.	Консультация пациента и дежурного врача.	80

3.11.	Раздел «Статистика».	86

3.12.	Корректировка терапии пациента.	87

3.13.	Меню «Три точки».	88

3.14.	Возврат прибора в личном кабинете пользователя.	90

3.15.	Возврат прибора в личном кабинете медицинского работника в CRM.	92

3.16.	Завершение мониторинга.	94

4.	Модуль личный кабинет пациента, веб версия.	96

4.1.	Авторизация	96

4.2.	Профиль пациента.	97

4.3.	Раздел «Записаться».	99

4.4.	Раздел «События».	101

4.5.	Уведомления пациента.	105

4.6.	Передача показателей с помощью медицинской анкеты.	106

4.8.	Внеплановая передача показателей.	109

4.9.	Телемедицинская консультация при превышении суммы баллов показателей, переданных пациентом.	111

5.	Модуль «Нозология «Артериальная гипертензия».	115

5.1.	Добавление диагноза.	115

5.2.	Настройка шаблона мониторинга.	117

5.3.	Назначение дистанционного мониторинга.	119

5.4.	Передача показателей пациентом с помощью тонометра.	120

5.5.	Передача показателей с помощью мобильного приложения.	122

5.6.	Контроль состояния здоровья пациентов.	126

5.7.	Раздел «Мои мониторинги».	128

5.8.	Раздел «Медицинские показатели».	130

5.9.	Раздел «Статистика».	131

6.	Модуль «Нозология «Сахарный диабет».	132

6.1.	Добавление диагноза.	132

6.2.	Настройка шаблона мониторинга.	133

6.3.	Назначение дистанционного мониторинга.	134

6.4.	Передача показателей с помощью мобильного приложения.	135

6.5.	Контроль состояния здоровья пациента.	137

6.6.	Раздел «Мои мониторинги».	139

6.7.	Раздел «Медицинские показатели».	141

6.8.	Раздел «Статистика».	142

7.	Модуль «Нозология «Гепатит С».	143

7.1.	Добавление диагноза.	143

7.2.	Настройка шаблона мониторинга.	144

7.3.	Назначение дистанционного мониторинга.	146

7.4.	Передача показателей с помощью мобильного приложения.	146

7.5.	Контроль состояния здоровья пациента.	147

7.6.	Раздел «Мои мониторинги».	149

7.7.	Раздел «Медицинские показатели».	150

7.8.	Раздел «Статистика».	151

8.	Модуль «Нозология «Онкология».	152

8.1.	Добавление диагноза.	152

8.2.	Настройка шаблона мониторинга.	154

8.3.	Назначение дистанционного мониторинга.	156

8.4.	Передача показателей с помощью мобильного приложения.	156

8.5.	Контроль состояния здоровья пациентов.	157

8.6.	Раздел «Мои мониторинги».	159

8.7.	Раздел «Медицинские показатели».	161

8.8.	Раздел «Статистика».	162

9.	Модуль «Нозология «Беременность».	163

9.1.	Добавление диагноза.	163

9.2.	Настройка шаблона мониторинга.	165

9.3.	Назначение дистанционного мониторинга.	169

9.4.	Передача показателей с помощью мобильного приложения.	169

9.5.	Контроль состояния здоровья пациентов.	170

9.6.	Раздел «Мои мониторинги».	175

9.7.	Раздел «Медицинские показатели».	177

9.8.	Раздел «Статистика».	180

- Модуль CRM.

  - Создание и настройка ролевой модели: групп и прав доступа

Список ролей.

В разделе «Список ролей» вам доступен просмотр и редактирование созданных ролей.

Нажмите кнопку «Редактировать», в открывшемся окне отметьте чек-боксы напротив страниц, к которым планируете выдать или скрыть доступ для выбранной роли.

  - Пользователи.

В разделе пользователи вы можете найти, создать, удалить пользователя и вносить изменения в профиль. Для поиска предусмотрены фильтры, которыми вы можете воспользоваться:

Строка поиска по логину/ ФИО/ email пользователя.

Выберите роль – фильтр поиска по определенной роли пользователей.

Авторизация по ЕСИА – фильтр поиска по пользователям, которые авторизовались с помощью учетной записи на портале «Госуслуги».

Нажмите кнопку «+Создать пользователя», в открывшемся окне поставьте/снимите чек-бокс «Авторизация через ЕСИА» и заполните поля формы.

При активном чек-боксе «Авторизация через ЕСИА» введите СНИЛС, номер телефона и выберите из списка роль нового пользователя, нажмите кнопку «Сохранить пользователя».

При выключенном чек-боксе «Авторизация через ЕСИА» заполните все поля формы, отметьте/снимите чек-бокс

Выгружать паспорта.

Разрешить авторизоваться за пользователя. При активации этого чек-бокса вы сможете войти в личный кабинет выбранного пользователя через CRM.

  - Дистанционный мониторинг.

В левом боковом меню выберите раздел «Дистанционный мониторинг», откроется список подразделов дистанционного мониторинга.

    - Статистика.

В этом разделе вы можете просмотреть и скачать статистику дистанционных мониторингов по всей клинике.

Для просмотра данных статистики воспользуйтесь фильтрами по классификаторам:

- Шаблоны ДМ.

- Временной период.

- Клиники.

- Врачи.

- Пациенты.

В разделе «Статистика»  «Пациенты» доступен просмотр деталей ДМ конкретного пациента. Нажмите на событие в тепловой карте пациента.

Открывается форма, которая отражает переданные пациентом показатели.

Если показатели, переданные пациентом, имеют критические отклонения от нормы, вы можете инициировать вызов СМП к пациенту, нажав кнопку «Вызов СМП».

- Отказы.

Данные по отказам можно загрузить в форме отчёта. Для этого настройте временной период и нажмите кнопку «Сформировать отчет».

Отчет скачивается в формате PD.

В каждом классификаторе есть дополнительные фильтры (значение событий, врачи, пациенты, временные периоды); их также можно использовать для детального анализа результатов ДМ в МО.

    - Анкеты.

В левом боковом меню выберите раздел «Дистанционный мониторинг», в открывшемся списке нажмите на «Анкеты». В открывшемся окне найдите анкету, которую вы хотите использовать, и нажмите на кнопку «Подробнее».

В форме «Редактирование анкеты» вы увидите следующие параметры:

- Имя (название) анкеты. Назовите анкету так, чтобы было понятно, для чего она предназначена.

- Шаблон правил оценки. Далее подробнее рассмотрим, как устанавливать правила оценки. (См. Шаблоны «Правил оценки»).

- Время заполнения. Укажите, сколько времени пациенту потребуется для заполнения анкеты. Например, установите значение 5 минут.

- Название этапа. Дайте название этапу, чтобы было понятно, на каком этапе находится процесс мониторинга.

Примечание.

По кнопке «Добавить анкету» открывается идентичная форма.

Настройка индикаторов.

В анкете обязательно укажите индикаторы – это параметры ответов на вопросы, которые вы ожидаете получить от пациента.

Пример индикаторов:

- Систолическое давление.

- Диастолическое давление.

- Пульс.

- Жалобы.

    - Индикаторы.

Индикаторы – это наполнение анкеты. Перейдите в боковое меню, нажмите на раздел «Дистанционный мониторинг», пункт «Индикаторы».

На странице «Индикаторы дистанционного мониторинга» представлен список индикаторов по ID, названию и типу. Выберите из списка или воспользуйтесь строкой «Поиск».

Нажмите кнопку «Подробнее» или «Добавить индикатор».

Основные настройки.

Для каждого индикатора выполните следующие действия:

- Имя. Введите название индикатора.

- Текст вопроса. Укажите текст вопроса, который будет виден пациенту. Сформулируйте понятное значение для пациента.

- Комментарий. Добавьте комментарий, если это необходимо. Комментарий может содержать пояснения или указания для внутреннего пользователя CRM.

- Шаг измерения значения. Укажите единицы измерения в единицах.

- Тип индикатора. Для анкет с выбором вариантов не выбирайте данные из списка. Для анкет с открытым ответом на вопрос выберите «Ввод текста».

- Необходимый тип сбора данных.

Выберите тип сбора данных из выпадающего списка. Например, для ДМ с помощью анкеты заполняется вручную для этого необходимо выбрать «Ручной ввод данных».

- Единица измерения. Выберите из выпадающего списка подходящий вариант единицы измерения. Для анкет не заполняйте данное поле.

- Подтип индикатора. Выберите из выпадающего списка подтип.

- Порядок применения. Введите в поле числовое значение порядка.

Дополнительные настройки.

- Значение рассчитывается автоматически. Активируйте чекбокс, чтобы значение индикатора рассчитывалось автоматически.

- Строить тренд по индикатору. При активном чекбоксе по данному индикатору будет строится тренд состояния здоровья пациента.

- Обязательные к заполнению. При активном чекбоксе анкета не будет отправлена без заполнения поля ответа.

- Разрешено редактирование пограничных значений. При активном чекбоксе можно редактировать пограничные значения при назначении дистанционного мониторинга.

- Строить коридоры только в одну сторону. При активном чекбоксе коридор значений дистанционного мониторинга строится только в одну сторону.

- Индикатор не рассчитывается. При активном чекбоксе значение не рассчитывается.

В поле тренд выберите шаблон из выпадающего списка.

Настройте минимальное и максимальное значение индикатора. Выберите значение из выпадающего списка в поле «Исходная зона индикатора». В поле «Исходное значение индикатора» введите числовое значение.

Настройка целевого значения индикатора.

Выберите «Вручную» или «Автоматически» рассчитывать данный индикатор. В поле «Целевое значение индикатора» установите значение индикатора.

Настройка коридоров значений индикаторов.

Из выпадающего списка выберите «Единицы измерения коридоров». Укажите числовые значения для ширины коридоров значений.

Варианты ответов.

Индикаторы без коридоров.

В некоторых случаях индикаторы не имеют заранее установленных коридоров значений и предполагают только выбор ответов. Это может быть реализовано в виде анкеты, где пациенту предлагаются различные варианты ответов, такие как «да», «нет», «состояние улучшилось», «ухудшилось». В зависимости от выбранного варианта ответа пациенту начисляются определенные баллы.

Для каждого варианта ответа (индикатора) необходимо установить правила начисления баллов в зависимости от выбранных значений.

    - Шаблоны правил оценки.

Оценка производится на основании заранее установленных критериев, которые позволяют определить уровень внимания, необходимый для каждого индикатора.

Вы можете редактировать шаблоны по кнопке «Подробнее» или добавлять новые по кнопке «Добавить шаблон».

В открывшемся окне вы можете настроить все необходимые поля.

Вы видите поле «Название шаблона», в последующих полях настраиваются правила для создания событий по переданным показателям здоровья пациента:

- Хорошее количество баллов по 1 индикатору – 0 баллов. Индикатор не требует внимания. Данные находятся в пределах нормы, и вмешательство не требуется.

- Нейтральное количество – 1 балл. Индикатор не требует внимания. Данные находятся в пределах нормы, и вмешательство не требуется.

- Требующие внимания – 2 балла. Индикатор находится на грани нормы. Необходимо внимание врача к показателям, но критического вмешательства не требуется.

- Требующие реагирования – 3 балла. Индикатор требует реагирования лечащего или дежурного врача. Создается дежурная консультация для более тщательного анализа ситуации и выработки рекомендаций.

Последующие поля вы можете настроить таким же образом.

Создание событий

На основании начисленных баллов по каждому индикатору создаются события, которые фиксируют необходимость вмешательства. Например:

- При получении 2 баллов по индикатору создается событие, требующее внимания врача.

- При получении 3 баллов по одному или нескольким индикаторам инициируется дежурная консультация, что позволяет специалисту оперативно реагировать на изменения состояния пациента.

    - Шаблоны сообщений.

В боковом меню выберите раздел «Дистанционный мониторинг», нажмите на поле «Шаблоны сообщений».

Шаблоны сообщений являются важным инструментом для информирования пациентов о состоянии их здоровья и необходимом реагировании. Шаблон сообщений включает в себя несколько ключевых элементов:

- Название шаблона.

- Текст сообщения при создании мониторинга. Это сообщение информирует пациента о том, что ему назначен мониторинг. Например: «Здравствуйте, врач назначил Вам дистанционное наблюдение состояния здоровья. Вам будут приходить звонки с номера: +79999999999».

- Текст сообщения, отображаемый при передаче показателей.

- Тексты сообщения после получения показателей пациента, в зависимости от коридоров значений.

Это обеспечит более эффективное взаимодействие между пациентами и медицинскими работниками, а также повысит уровень информированности пациентов о своем состоянии здоровья.

    - Шаблоны ДМ.

Найдите пункт «Шаблоны ДМ» и нажмите на него. Вы увидите полный список доступных шаблонов мониторинга на текущем стенде.

В «Списке шаблонов» выберите интересующий вас вариант. Нажмите на кнопку «Подробнее», чтобы открыть информацию о выбранном шаблоне.

Информация о шаблоне.

В открывшемся окне вы увидите раздел с информацией о шаблоне, включая его «Имя» (название) и описание. При необходимости вы можете добавить сопроводительную информацию в соответствующем поле.

Настройка регионов для шаблона.

Перейдите к разделу «Настройка для регионов».

Отметьте чекбокс «Шаблон доступен для всех регионов». Этого достаточно для ваших настроек.

Основные настройки.

Настройки шаблона сообщений. Здесь вы найдете список различных шаблонов сообщений, которые будут отправляться пациентам при назначении мониторинга.

Вы можете настроить, какие сообщения будут приходить пациентам, в зависимости от выбранного шаблона. (См. раздел «Шаблоны сообщений»).

Настройка правил оценки.

В этом разделе вы сможете настроить шаблон правил оценки, который будет использоваться для анализа данных мониторинга.

Передача показателей пациентов.

Передача показателей осуществляется через специальный интерфейс, где пользователь (например, медицинский работник) вводит данные о состоянии пациента.

В нашем случае используются три цвета:

- Зелёный – нормальные показатели.

- Оранжевый – пограничные или требующие внимания показатели.

- Красный – критические показатели, требующие немедленного вмешательства.

Шаблон правил оценки создаётся отдельно см. в разделе «Шаблон правил оценки».

Кол-во минут до задачи, после которой она становится плановой.

Плановые данные. Если пациент передает свои показатели за 60 минут до установленного времени сбора данных (например, в 10:00), то эти данные будут считаться плановыми. Например, если пациент отправляет данные в 9:30, они будут засчитаны как плановые.

Внеплановые данные. Если пациент передает данные более чем за 60 минут до установленного времени сбора, например, в 8:00 при сборе в 10:00, такие данные будут считаться внеплановыми.

Напоминания пациентам.

Если пациент не передает данные в установленное время, система автоматически отправляет напоминание с просьбой предоставить данные для обеспечения регулярного мониторинга состояния пациента.

Кол-во минут с прошедшего замера, в течение которых замеры объединяются.

Временной интервал для объединения замеров. Все замеры, переданные в течение 5 минут с момента первого замера, будут объединены в один. Это необходимо для предотвращения дублирования данных. Например, если пациент отправил идентичные данные несколько раз в течение 5 минут, система объединит эти замеры и отобразит их врачу как один.

Продолжительность мониторинга.

Мониторинг состояния пациента будет осуществляться на протяжении 98 дней. В течение этого времени пациент будет регулярно предоставлять данные о своем состоянии, которые будут анализироваться медицинским персоналом.

Тип создаваемой консультации.

Пациент передает показатели о состоянии здоровья. Если данные свидетельствуют о возможных отклонениях от нормы, инициируется Событие.

На основании полученных данных создается Событие, которое может быть направлено в одну из доступных очередей.

Присвоение ID очереди.

Каждой созданной консультации автоматически присваивается уникальный идентификатор (ID) очереди для дальнейшего отслеживания и обработки запроса.

Тип мониторинга.

В этом пункте представлена типизация мониторингов. Каждый тип вносит дополнительную информацию к диагнозу пациента и к назначению ДМ.

Например, для беременных. При ведении карточки мониторинга состояния беременной женщины необходимо указывать срок беременности. Это важно для оценки рисков, связанных с кардиологическими заболеваниями, определения необходимости дополнительных исследований, корректировки лечения в зависимости от триместра.

Прикрепление анкеты к шаблону мониторинга.

К каждому шаблону мониторинга можно прикрепить одну или несколько анкет.

Добавление анкеты:

- Нажмите кнопку «Добавить анкету», и появится список доступных анкет.

- Выберите нужную анкету из списка. После выбора анкета будет прикреплена к вашему шаблону мониторинга.

При необходимости анкету можно скорректировать. Для этого нажмите кнопку «Изменить».

Редактирование анкеты.

В настройках вы увидите название прикрепленной анкеты.

Настройка расписания сбора данных.

Обратите внимание на расписание. По умолчанию оно стандартное, и вы сможете его изменить при необходимости.

Редактирование расписания анкеты.

Нажмите на кнопку «Добавить расписание».

Настройте сбор данных, например, 2 раза в день: в 8:00 утра и 8:00 вечера. В указанное время пациент получит напоминание о передаче данных о состоянии здоровья. Мониторинг станет активным с первого дня – это стандартная настройка, она не редактируется. Установите периодичность предоставления данных пациентом – раз в 3 дня (по умолчанию). Также доступны другие варианты: ежедневно, еженедельно, раз в месяц, раз в квартал и т.д. После настройки нажмите кнопку «Сохранить».

Настройка шагов выполнения.

Настройка системы напоминаний пациенту о передаче данных. Определите тип напоминания, время, когда пациент его получит, и текст сообщения в напоминании, при необходимости. Например, в 8:00 пациент должен передать данные. Вы указываете «0» в поле «Время исполнения», тип «Отправить push-сообщение и текст сообщения.

Настройка последовательности напоминаний.

С помощью кнопки «Добавить шаг» настройте последовательность напоминаний, время и тексты сообщений на различный период времени до и во время предоставления данных ДМ. Каждый шаг будет осуществлен в свое время, что позволит обратить внимание пациента и уложиться в сроки «Плановой» передачи показателей.

Вы можете выбрать следующий тип шага:

- Отправить пуш-сообщение.

- Отправить смс.

- Назначить звонок робота.

- Назначить задачу колл-центру.

- Активировать заполнение в мобильном приложении пациента.

После завершения настройки шагов выполнения нажмите кнопку «Сохранить». Все данные будут сохранены.

Добавление диагнозов.

В шаблоне ДМ указываются диагнозы, при которых назначается мониторинг, и коды диагнозов по МКБ.

Добавление нового диагноза.

Нажмите на кнопку «Добавить диагноз». Введите код МКБ или название диагноза. Убедитесь, что диагноз добавлен в список. Вы можете добавлять до 10 диагнозов. При необходимости добавьте дополнительные диагнозы. В поле «МКБ по умолчанию» также отметьте коды диагнозов.

Дополнительные настройки.

Данные настройки активируются по чекбоксу.

Разрешено редактировать дату окончания.

При активации этой настройки в разделе настроек диагноза в ЛК врача на телемедицинской платформе в поле «Дата окончания» врач сможет корректировать дату окончания мониторинга, если это необходимо. Учтите, что дата начала мониторинга изменению не подлежит. Например, если мониторинг запланирован на 98 дней, врач может сократить или продлить этот период, изменяя дату окончания.

Разрешить операторам собирать показатели.

В стандартных настройках задачи для колл-центра, если пациент не передает показатели, оператор может позвонить и напомнить о необходимости передачи информации или помочь разобраться с прибором.

Если мониторинг не предполагает использование прибора, например, при проведении анкетирования, активируйте чекбокс, позволяющий оператору колл-центра задавать вопросы пациенту. Оператор сможет озвучить вопросы, на которые пациент ответит в ходе телефонного разговора.

Автоматически формировать заключения.

По умолчанию функция автоматического формирования заключений отключена. При активации настройки автоматически закрывается мониторинг, в заключении врача будет указано следующее: «Мониторинг завершен по истечению срока мониторирования».

При выключенном чекбоксе данного пункта, если срок мониторинга подходит к концу, система автоматически ставит мониторинг на паузу, появляется статус «На паузе».

Врач самостоятельно, переводит мониторинг в статус «Закрыт», пишет заключение, которое будет отправлено пациенту. В этом случае врач может самостоятельно контролировать процесс завершения мониторинга и предоставлять более точные и индивидуализированные заключения.

Отправка СМС после импорта.

Настройка массового мониторинга пациентов.

В системе предусмотрена возможность массового добавления пациентов на мониторинг через CRM.

Импорт пациентов. Для массового мониторинга необходимо:

- Выгрузить таблицу с необходимой информацией о пациентах (например, ФИО, дата рождения, полис медицинского страхования и т.д.).

- Воспользоваться вкладкой "Импорт" в CRM.

Все пациенты получат СМС о назначении ДМ состояния здоровья.

Требуется активация для старта мониторинга.

Настройка уведомлений при массовом добавлении пациентов на мониторинг. Если установлен чекбокс «Требуется активация для старта мониторинга», всем добавленным пациентам будет отправлено СМС с информацией о том, что они поставлены на дистанционный мониторинг и требуется его активация.

Активизация мониторинга при выдаче прибора.

Для активации мониторинга при выдаче прибора убедитесь, что установлен чекбокс «Активировать мониторинг при выдаче прибора». Это означает, что мониторинг станет активным сразу после выдачи прибора пациенту.

Ставить мониторинг на паузу при игнорировании пациентом.

В течение установленного периода (например, 1 раз в день) пациент должен передавать показания. Система будет автоматически отслеживать, передает ли пациент данные.

Если пациент не передает данные в течение 4 дней подряд, в системе появятся серые ячейки, указывающие на отсутствие данных. После четвертого дня игнорирования статус мониторинга автоматически изменится на «Пауза».

Связь с пациентом.

Выяснение причин игнорирования. Врач или медицинский работник связывается с пациентом для выяснения причин отсутствия данных. Возможные причины: игнорирование системы, трудности с использованием прибора, технические проблемы и т.д.

Принятие решения по мониторингу.

Решение о возобновлении или завершении мониторинга. После выяснения причин врач принимает решение:

- Возобновить мониторинг. Если пациент готов продолжать, нажмите кнопку «Возобновить». Система снова начнет ожидать передачи данных.

- Завершить мониторинг. Если пациент не желает продолжать, врач может завершить мониторинг по своему усмотрению.

Разрешить врачу редактировать периодичность.

Изменение параметров. Врач имеет возможность редактировать периодичность сбора данных в любой момент. Для этого откройте настройки мониторинга и выберите новую периодичность (например, изменить с 1 раза в день на 2 раза в день).

В мониторинге используется прибор.

Выбор прибора. В разделе «Медицинский прибор» выберите необходимый прибор, например, тонометр. Убедитесь, что галочка на использовании прибора установлена.

Интеграция с Ростех.

Используется интеграция с Ростех (ПМП), убедитесь, что соответствующая опция активирована.

Настройки уведомлений.

Активируйте чекбоксы в списке, врач будет получать уведомления в своем ЛК.

  - Мониторинги.

В этой вкладке доступен просмотр детальной информации по ДМ, назначенным в клинике.

Вы можете настроить фильтры поиска мониторинга, например, по статусам мониторинга. После того как фильтр выставлен, нажмите кнопку «Показать».

Откроется список мониторингов.

Нажмите на иконку в строке ДМ, откроется окно с подробной информацией о мониторинге.

- Общая информация

- Медицинские показатели

В формате таблицы.

В формате графика.

При статусе «Завершен» вы можете сформировать отчет по ДМ за все время или за определенный период и скачать его в формате PDF.

Также есть возможность сформировать отчет и подписать его с помощью электронной подписи.

Если ДМ находится в статусе «Активен», в медицинских показателях будет доступен функционал:

- Сформировать отчет.

- Завершить.

- Зафиксировать отказ.

- По кнопке «Сформировать отчет» вы можете создать и загрузить отчет за все время или за определенный период.

- По кнопке «Завершить» вы можете завершить наблюдение.

Если при ДМ использовался прибор, необходимо сначала вернуть его в клинику, и только потом завершать мониторинг.

Если прибор не использовался, можно завершить мониторинг. Для этого заполните заключение для отчета по ДМ, затем нажмите кнопку «Завершить с подписью» или «Завершить».

- По кнопке «Зафиксировать отказ» вы можете указать причину отказа пациента от проведения ДМ.

  - Отказы.

Данные по отказам можно загрузить в форме отчёта. Для этого настройте временной период и нажмите кнопку «Сформировать отчет».

Отчет скачивается в формате PD.

В каждом классификаторе есть дополнительные фильтры (значение событий, врачи, пациенты, временные периоды); их также можно использовать для детального анализа результатов ДМ в МО.

  - Выдача/возврат приборов.

Данный функционал реализован для пользователя «Медицинский работник».

Выдача прибора

В разделе «Дистанционный мониторинг» нажмите вкладку «Выдача/возврат         приборов» (1).

В фильтре найдите нужного пациента по ФИО или номеру телефона (2).

В карточке мониторинга будет стоять статус «Создан» (3).

4

3

2

1

После проведения тестового замера нажмите кнопку «Выберите прибор» и выберите необходимый (4).

Важно! При использовании прибора с интеграцией Ростех (ПМП), необходимо совместно с пациентом произвести тестовый замер в приложении смартфона. В этот момент медицинский сотрудник инструктирует пациент по правилам использования прибора и работе с приложением при самостоятельной передаче показателей в дальнейшем. Без тестового замера, программа не позволит выдать прибор.

При использовании прибора Doctis необходимо совместно с пациентом произвести внеплановую передачу показателей состояния здоровья.

Тестовый замер.

Тестовый замер проводится медицинским работником в присутствии пациента на его      мобильном устройстве.

Войдите в Раздел Аккаунт - Тестовый замер, включите прибор, следуя инструкции проведите замер.

После отправки замера нужно продолжить выдачу. В дальнейшем пациент будет передавать показатели из раздела «События» самостоятельно.
Нажмите кнопку «Выдать прибор».

Нажмите кнопку «Подтвердить».

Нажмите кнопку «Скачать договор», если он не загрузился в течении 1 мин.

Распечатайте документ и подпишите его с пациентом.

Возврат прибора в клинику

Когда период проведения ДМ завершается, пациент не передает показатели или отказывается от мониторинга, врачу необходимо завершить мониторинг.

Перед тем, как оформить это в системе нужно вернуть прибор в клинику. Для этого медицинский работник заходит в СRM. Находит необходимый мониторинг используя наиболее удобные поля поиска на главной странице вкладки Выдача/возврат приборов.

Нажимает кнопку «Вернуть прибор», далее «Подтвердить».

Появится кнопка «Скачать акт возврата». Статус прибора в карточке изменится на значение «Возвращен в клинику».

Скачайте документ в формате PDF, распечатайте и подпишите его с пациентом.

  - Прикрепление прибора к медицинской организации.

Регистрация и прикрепление прибора проходит в учетной записи медицинского работника.

Важно! Добавлять модель медицинского изделия (прибора) необходимо только 1 раз.

Прежде чем приступить к добавлению оборудованию нового типа (новый производитель, другая модель и пр.) нужно предварительно зарегистрировать модель медицинского прибора:

Слева в главном меню выберите раздел «Медицинские приборы», далее «Регистрационные удостоверения», нажмите «Добавить удостоверение».

Заполните пустые поля и нажмите клавишу «Сохранить».

Далее выберите вкладку «Медицинские приборы» и нажмите на кнопку «Добавить прибор».

В открывшемся окне заполните все необходимые пункты:

- Название прибора.

- Серийный номер, он указан на приборе.

- Укажите регистрационный сертификат. Серийный номер, указанный   в сертификате прибора.

- Из предложенного списка выберите тип прибора.

- Из предложенного списка выберите модель прибора.

- Введите ПИН-код (он всегда трехзначный).

- Нажмите «Сохранить».

Если тип регистрации прибора «Rostec», его необходимо зарегистрировать во вкладке «Медицинские приборы».

Выберите добавленный прибор, слева в колонке отметьте чекбокс, затем в правом верхнем углу нажмите «Зарегистрировать приборы».

Нажмите кнопку «Подтвердить».

Важно! После того, как прибор будет зарегистрирован, в столбце «Статус» появится обозначение «Прибор доступен к выдаче».

Для того, чтобы открепить прибор от клиники нажмите вкладку «Медицинские приборы». Найдите необходимый прибор, нажмите кнопку «Удалить», далее на кнопку «Подтвердить».

- Модуль «МИС ЦДМ»

  - Кол-центр.

Выберите в боковом меню раздел «Дистанционный мониторинг»  «Задачи на обзвон КЦ». Нажмите кнопку «Начать» на карточке задачи.

Открывается окно с информацией о дате и времени звонка, пациенте, мониторинге и лечащем враче. Вам доступно добавление комментария, для этого нажмите кнопку «Добавить».

Свяжитесь с пациентом, внесите его ответы в соответствующие поля анкеты и нажмите кнопку «Завершить событие». Если пациент отказался передавать показатели нажмите «Отказ от мониторинга».

  - Дежурные консультации.

Когда пациент передает критические показатели состояния здоровья пациента на тепловой карте в кабинете лечащего врача показатели маркируются красной рамкой.

В кабинете врача, у которого есть очередь дежурных консультаций, появляется на главной странице уведомление. В очереди находятся карточки дежурных ТМК в порядке поступления критических показателей. Врач не может выбрать очередность приема.

Нажмите кнопку «Принять», откроется окно проведения телемедицинской консультации. Вы можете написать сообщение в чат пациенту, совершить видео или аудио звонок.

Слева, в «Описании проблемы» можно ознакомиться с информацией о мониторинге и перейти к медицинским показателям пациента. В медицинских показателях отражается тепловая карта и расшифровка значений показателей, переданных пациентом.

По окончании консультации заполните поля: «Жалобы», «Рекомендации» и отметьте реакцию врача. Лечащий врач увидит расшифровку протокола и цветовой маркер, соответствующий отмеченной реакции.

На тепловой карте врача отобразится цветовой маркер с красной точкой в середине. Это означает, что с пациентом проведена консультация дежурным врачом, лечащему врачу необходимо ознакомиться.

  - Отчетность.

В разделе «Мои мониторинги во вкладке «Эффективность» отражаются статистические данные в виде диаграмм.

Во вкладке «Отказы» представлены мониторинги пациентов, которые преждевременно завершены по разным причинам. Для просмотра причин «Отказа» нажмите кнопку «Открыть» (1).

На странице размещен выпадающий список с наименованием фильтров шаблонов ДМ по разным нозологиям (2) и настройки временного периода (3). С помощью фильтров и календаря можно найти необходимого пациента из общего списка.

Вы можете сформировать отчёт по отказам за весь период или с применением фильтров. Можно скачать отчёт в формате PDF и распечатать. Для этого нажмите кнопку «Сформировать отчёт» (4).

1

2

4

3

В мед.карте пациента на странице выбранного мониторинга вы можете сформировать отчёт по дистанционному мониторингу пациента.

Программа позволяет сформировать и скачать отчёт по показателям мониторинга. Нажмите на меню «Три точки», в выпадающем списке выберите строку «Сформировать отчёт».

В открывшейся форме выберите период из предложенных вариантов, за который будет сформирован отчёт. Также доступен выбор значений периода самостоятельно: нажмите значок  и отметьте даты.

Отчёт формируется в формате PDF, нажмите кнопку «Скачать PDF».

Так же вы можете сформировать отчет при завершении дистанционного мониторинга.

Нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите строку «Завершить».

Открывается поле завершения мониторинга.

Подробно заполните заключение по итогу проведенного ДМ и нажмите кнопку «Завершить» или «Завершить с подписью», если у Врача есть ЭЦП.

Система сообщит, что «Мониторинг успешно завершён» и предложит скачать отчёт в формате PDF.

- Модуль «Личный кабинет врача».

  - Авторизация

Для входа в личный кабинет врача запустите браузер и в адресной строке введите адрес: https://doctor.gostelemed.ru/

Откроется страница «Авторизация» для ввода данных.

Пользователь осуществляет вход в личный кабинет с помощью одного из способов: 1) по логину и паролю; 2) через портал «Госуслуги».

- Введите логин и пароль, предоставленные Администратором МО, нажмите кнопку «Войти».

- Вход через портал «Госуслуги» осуществляется при наличии подтверждённой учётной записи. Нажмите кнопку «Войти через портал Госуслуги», откроется страница авторизации на портале госуслуг, введите логин, пароль и код подтверждения.

  - Постановка пациента на дистанционный мониторинг.

Назначение диагноза.

Для начала работы по постановке пациента на ДМ найдите необходимого пациента. Для этого нажмите кнопку «Пациенты» (1) в верхнем меню на главной странице. Выберите удобный фильтр поиска пациента, нажмите соответствующую кнопку (2):

- Номер телефона.

- ФИО.

- ОМС.

- СНИЛС.

В строку поиска внесите информацию, нажмите кнопку «Поиск» (3).

3

2

1

Откроется предварительный просмотр карточки пациента, нажмите на неё. Если вы видите несколько карточек, выберите необходимого пациента, нажмите кнопку «Далее».

Открывается карточка пациента, слева указаны персональные данные, справа — история болезней. Для создания дистанционного мониторинга необходимо добавить диагноз в карту пациента. Нажмите кнопку «+Добавить диагноз».

В окне «Выбор диагноза» укажите код и название диагноза. Вы можете: 1) выбрать заболевание из списка; 2) ввести в строке поиска название; 3) ввести код Международной классификации болезней (МКБ). Нажмите кнопку «Выбрать».

Вы можете добавить диагноз в избранное, название будет отражаться в начале списка. Для этого нажмите на иконку «сердечко» в строке наименования диагноза.

В окне «Добавление нового диагноза», в поле «Тип болезни» выберите — «Без специфики», нажмите кнопку «Добавить диагноз».

После добавления диагноза, программа возвращает вас на страницу карточки пациента. Диагноз, который вы выбрали, отражается в истории болезней пациента.

Нажмите кнопку «Добавить мониторинг».

Настройка программы ДМ начинается с выбора шаблона мониторинга.

  - Настройка шаблона мониторинга.

Настройка программы ДМ начинается с выбора шаблона мониторинга. В левом меню выберите раздел «Выбор шаблона мониторинга», в перечне доступных шаблонов нажмите на необходимый шаблон.

В разделе «Настройка шаблона» настройте:

    - Период мониторинга — период проведения ДМ (1).

*Дата начала ДМ всегда текущая дата, программа устанавливает её автоматически. Дату окончания врач может корректировать и выбрать из календаря самостоятельно.

    - Дополнительный врач — врач, который сможет замещать лечащего врача в момент длительного отсутствия (отпуск / больничный) (2).

    - Часовой пояс пациента — укажите актуальный часовой пояс, чтобы пациент получал напоминания в корректное время (3). По умолчанию установлен часовой пояс врача, если пациент находится в другом часовом поясе, скорректируйте эти данные.

Терапия — укажите назначенную терапию (4). В соответствующем окне опишите назначенную пациенту терапию.

3

2

1

4

  - Настройка раздела «Медицинские анкеты».

В разделе «Медицинские анкеты» заполните редактируемые показатели и ознакомьтесь с нередактируемыми показателям.

Согласно редактируемым показателям, формируются коридоры значений. Заполните поля «Исходное / Целевое» значение.

Внимание! После старта мониторинга НЕЛЬЗЯ корректировать введенные данные пациента. Важно с первого раза указать показатели правильно.

Исходное значение — актуальные показатели состояния здоровья пациента.

Целевое значение — показатели, к которым стремится пациент в процессе лечения. Врач определяет значения самостоятельно, программа не рассчитывает их автоматически.

Ознакомьтесь с вопросами анкеты и шкалой значений по показателям, которые будет передавать пациент.

Система начисления баллов по показателям анкеты размещена в конце страницы. Пролистайте анкету вниз и ознакомьтесь с системой баллов.

  - Настройка «Расписания» передачи показателей по анкетам шаблона.

После того как вы заполнили «Показатели» анкеты, перейдите во вкладку «Расписание».

Настройте редактируемые поля: 1) периодичность передачи показателей; 2) сбор данных — частота передачи показателей в день; 3) время сбора данных.

Периодичность. Из выпадающего списка выберите порядок передачи показателей пациентом.

Сбор данных. Из выпадающего списка выберите количество раз в день.

Согласно этим установкам, будут формироваться плановые и внеплановые показатели состояния здоровья пациента.

Время сбора данных. Этот раздел настраивает временной коридор передачи плановых показателей. Время, которое вы указываете – окончание периода передачи показателей.

Сейчас интервал, в течение которого пациент может внести свои показатели – 60 минут. По запросу его можно уменьшить или увеличить.

Например, вы установили в разделе «Время сбора данных» – 06:00 это означает, что пациенту необходимо передать показатели в период с 6:00 до 7:00. В этом случае показатели будут записаны как плановые, если пациент передает показатели после 07:00, то показатели будут записаны как внеплановые.

  - Настройка анкет по «Общим настройкам».

В разделе «Общие настройки» выберите необходимые способы передачи показателей пациентом.

  - Назначение дистанционного мониторинга.

После того как вы заполнили все разделы анкеты, нажмите кнопку «Начать мониторинг».

Карточка ДМ перейдёт в статус «Создан». Для того чтобы мониторинг стал активен, необходимо выдать приборы пациенту.

  - Выдача прибора.

Вы можете выдать медицинские приборы в личном кабинете врача или в личном кабинете медицинского работника в CRM*.

* CRM – это программное обеспечение, которое позволяет управлять продажами и работой сотрудников. Customer relationship management (CRM) дословно переводится как «система управления взаимоотношениями с клиентом».

    - Выдача медицинского прибора в личном кабинете пользователя.

Перейдите в раздел «Медицинские приборы». На странице отобразится список устройств, которые необходимо выдать пациенту. В строке «Серийный номер» выберите номер устройства, которое планируете выдать пациенту. Для спирометра и пульсоксиметра используйте один серийный номер, так как физически это одно устройство.

После того как Вы указали серийный номер прибора, нажмите кнопку «Выдать прибор» для каждого устройства.

Подпишите установленную форму договора со стороны клиники и со стороны пациента.

Статус прибора меняется на «Выдан пациенту».

Статус мониторинга меняется на «Активен». Теперь пациент может передавать показатели состояния здоровья.

    - Выдача медицинского прибора в личном кабинете медицинского работника в CRM.

Авторизуйтесь в CRM* в учетной записи медицинского работника, и Вы сможете выдать прибор.

* CRM – это программное обеспечение, которое позволяет управлять продажами и работой сотрудников. Customer Relationship Management (CRM) дословно переводится как «система управления взаимоотношениями с клиентом».

Авторизация.

Запустите браузер, в адресной строке введите адрес: https://admin.gostelemed.ru/.

На странице «Авторизация» введите логин и пароль, предоставленные Администратором МО, нажмите кнопку «Войти».

Вы можете воспользоваться входом через портал «Госуслуги», нажмите соответствующую клавишу. Ваша учётная запись на портале «Госуслуги» должна быть подтверждённой.

Выдача прибора.

В левом боковом меню выберите раздел «Дистанционный мониторинг», нажмите на вкладку «Выдача/возврат         приборов» (1).

Найдите нужного пациента с помощью доступных фильтров: по ФИО, по номеру телефона (2).

2

3

2

1

В карточке мониторинга будет указан статус «Создан» (3).

В полях «Серийный номер прибора» выберите из выпадающего списка доступные приборы, нажмите кнопку «Выдать прибор».

В форме подтверждения выдачи приборов нажмите кнопку «Подтвердить».

Подпишите установленную форму договора со стороны клиники и со стороны пациента.

Статус приборов изменится на «Выдан пациенту», статус мониторинга изменится на «Активен».

Вернитесь в ЛК врача на портале «Гостелемед». В медкарте пациента, в разделе «Медицинские приборы»  «О мониторинге» статус медицинского прибора изменится на «Выдан пациенту».

Карточка ДМ перейдёт в статус «Активен».

  - Контроль состояния здоровья пациентов.

    - Тепловая карта дистанционного мониторинга.

Вы можете кратко ознакомиться с показателями, переданными всеми пациентами, которые в данный момент находятся на дистанционном мониторинге.

На главной странице ЛК врача в разделе «Дистанционный мониторинг» отображается информация о сборе показателей здоровья пациентов, подключенных к мониторингу. Здесь вы видите информацию по показателям пациентов, с которыми ещё не ознакомились.

Таблица с созданными цветными ячейками называется «Тепловая карта».

Задача тепловой карты — создание цветовой маркировки результатов переданных показателей пациента, оценки степени отклонений в полученных данных и нарушения в процессе передачи данных.

Переданные пациентом показатели маркируются разными цветами. Цвет обозначает состояние и действия пациента в период ДМ.

Подсказка по значениям тепловой карты расположена под значком

Нажмите на иконку, когда потребуется информация.

Нажмите на событие в тепловой карте, чтобы его открыть.

Открывается окно с информацией о переданных пациентом показателях. Чтобы ознакомиться со всеми значениями, пролистайте форму до конца. После изучения показателей нажмите кнопку «Подтвердить» или «Записать к себе».

Когда состояние пациента расценено как критическое — пациенту рекомендован вызов бригады СМП по согласованию с пациентом или самостоятельно вызовите пациенту скорую медицинскую помощь. Нажмите кнопку «Вызов СМП».

После подтверждения события информация с показателями этого пациента пропадут с «Главной» страницы, однако врач может просмотреть их повторно в таблице событий — для этого нажмите «Открыть все события».

    - Раздел «Мои мониторинги».

Нажмите кнопку «Открыть все события» на «Главной странице», откроется страница со всеми активными мониторингами по пациентам.

Во вкладке «События» отражается таблица событий, в ней содержится информация по всем активным дистанционным мониторингам пациентов. Вы можете использовать строку поиска по пациентам, фильтр по названиям мониторинга, фильтр по событиям и выбрать период.

Отметьте чекбокс «Актив дежурной службы» на странице отразятся мониторинги, которые находятся в очереди дежурной службы. Отметьте чекбокс «Требуют подтверждения» на странице появятся мониторинги, которые еще не просмотрены лечащим врачом.

Во вкладке «Эффективность» отражаются статистические данные в виде диаграмм.

Во вкладке «Отказы» представлены мониторинги пациентов, которые преждевременно завершены по разным причинам. Для просмотра причин «Отказа» нажмите кнопку «Открыть» (1).

На странице размещен выпадающий список с наименованием фильтров шаблонов ДМ по разным нозологиям (2) и настройки временного периода (3). С помощью фильтров и календаря можно найти необходимого пациента из общего списка.

Вы можете сформировать отчёт по отказам за весь период или с применением фильтров. Можно скачать отчёт в формате PDF и распечатать. Для этого нажмите кнопку «Сформировать отчёт» (4).

1

2

4

3

    - Раздел «Медицинские показатели».

Просматривать показатели, переданные пациентом, можно в карточке мониторинга. В медицинской карте пациента, в истории болезней, нажмите на карточку дистанционного мониторинга. Открывается страница ДМ «О мониторинге», нажмите вкладку «Медицинские показатели».

На странице вы можете ознакомится с показателями, которые пациент передаёт в рамках выбранного ДМ.

Чтобы увидеть общую информацию по конкретному переданному показателю состояния здоровья пациента, наведите курсор на значение.

В медицинских показателях анкеты можно увидеть то, каким образом меняются значение показателей в динамике. Нажмите на ячейку в поле «Динамика».

Открывается окно с подробной информацией по переданным показателям пациентом.

  - Консультация пациента и дежурного врача.

В случае, когда пациент передает критические показатели состояния здоровья, ему автоматически система назначает консультацию с дежурным врачом. Дежурный врач не является лечащим врачом пациента, данный врач в порядке очереди реагирует на критические показатели пациента в период не рабочего времени лечащего врача. Дежурный врач на главной странице личного кабинета видит очередь дежурных консультаций пациентов по дистанционным мониторинга. Врач нажимае т кнопку «Принять».

Открывается окно проведения телемедицинской консультации, нажимает кнопку «Взять в работу» и проводит консультацию.

Откроется окно проведения телемедицинской консультации, для начала консультации нажмите кнопку «Взять в работу». Пациент получит уведомление о том, что консультация скоро начнется.

Когда консультация находится в работе в окне ТМК доступен чат врача с пациентом. Напишите текст сообщения в поле «Введите сообщение», нажмите на иконку «скрепка» для того, чтобы прикрепить файл и отправить в чат.

В верхней части окна находятся иконки доступных способов связи. Нажмите на соответствующую иконку  для видео или аудио связи с пациентом. Вы увидите всплывающее окно вызова пациента.

В результате проведения консультации сформируйте протокол для завершения консультации. Нажмите кнопку «Протокол», откроется окно «Формирование протокола», заполните поля протокола.

По окончанию ТМК дежурный врач формирует протокол консультации и указывает реакцию врача из выпадающего списка пункта.

Если, врач понимает, что переданные показатели имеют критические отклонения от нормы, он может вызвать пациенту СМП через SIP – звонок, нажав соответствующую клавишу.

Далее врач подписывает и отправляет протокол.

Лечащий врач, в рабочие часы, видит на тепловой карте информацию о том, что сформирована и проведена дежурная консультация с пациентом. В тепловой карте дежурная консультация отражается красным кружком на ячейке показателя пациента.

В открывшемся окне лечащий врач видит информацию о значениях состояния здоровья, переданные пациентом и протокол дежурного врача по результатам ТМК. Ознакомившись с информацией, лечащий врач принимает решение о реакции на событие. Врач может записать пациента к себе, подтвердить просмотр информации, если не требуется консультация лечащего врача и вызвать СМП.

Если врач видит показатели со значением «Требуют внимания» - оранжевый цвет. Ему необходимо создать и провести с пациентом телемедицинскую консультация для того, чтобы удостовериться в том, насколько правильно были переданы показатели, уточнить с чем возможно связано ухудшение состояния пациента и при необходимости скорректировать программу лечения. В этом случае врач нажимает кнопку «Записать к себе».

  - Раздел «Статистика».

В форме шаблона дистанционного мониторинга, который назначен пациенту, размещён раздел «Статистика». Вы можете просмотреть статистику приверженности пациента к ДМ (частоту своевременной передачи показателей пациентом).

У врача есть возможность сформировать отчёт за желаемый период:

- 14 дней;

- 42 дня;

- 84 дня;

- выбрать период самостоятельно.

В разделе «Статистика» отслеживается динамика передаваемых показателей. Вы можете наблюдать динамику за весь период дистанционного мониторинга или за ограниченное время, для этого укажите период вручную.

  - Корректировка терапии пациента.

В случае замены терапии пациента во время очередного очного визита пациента в клинику врач-исследователь меняет терапию в системе для данного больного следующим образом: откройте карточку мониторинга пациента, выберите вкладку «Назначенная терапия», далее нажмите на кнопку «Сменить терапию».

Укажите новые рекомендации по лечению в открывшейся форме и нажмите кнопку «Сменить терапию».

  - Меню «Три точки».

Настройки мониторинга.

При необходимости вы можете внести изменения в настройки мониторинга. Нажмите на три точки в правом верхнем углу, из выпадающего списка выберите строку «Настройки мониторинга».

Для корректировки доступен раздел «Расписание» и раздел «Общие настройки».

Сформировать отчёт.

Программа позволяет сформировать и скачать отчёт по показателям мониторинга. Нажмите на меню «Три точки», в выпадающем списке выберите строку «Сформировать отчёт».

В открывшейся форме выберите период из предложенных вариантов, за который будет сформирован отчёт. Также доступен выбор значений периода самостоятельно: нажмите значок  и отметьте даты.

Отчёт формируется в формате PDF, нажмите кнопку «Скачать PDF».

Дистанционный мониторинг завершается в следующих случаях: 1) окончание установленного периода мониторинга; 2) пациент систематически по разным причинам не передаёт показания; 3) пациент отказался от мониторинга.

Для завершения дистанционного мониторинга необходимо: 1) пациенту — вернуть оборудование в клинику; 2) медицинскому работнику или врачу — через ЛК в системе (программном обеспечении), создать соответствующую отметку.

  - Возврат прибора в личном кабинете пользователя.

Перейдите в Медкарту пациента, выберите ДМ. Активный мониторинг обозначен зеленым цветом. Нажмите на название дистанционного мониторинга.

В боковом меню выберите раздел «Медицинские приборы», на странице отразится информация о выданных приборах со статусом «Выдан пациенту». Нажмите кнопку «Вернуть прибор».

Данную манипуляцию необходимо провести и для пульсоксиметра, и для спирометра.

Статус медицинских приборов меняется на «Возвращен». Автоматически произойдёт скачивание документа «Акт возврата прибора».

Статус дистанционного мониторинга меняется на «На паузе», врач может завершать дистанционный мониторинг.

  - Возврат прибора в личном кабинете медицинского работника в CRM.

Зайдите в учётную запись СRM.

* CRM – это программное обеспечение, которое позволяет управлять продажами и работой сотрудников. Customer relationship management (CRM) дословно переводится как «система управления взаимоотношениями с клиентом».

В боковом меню выберите раздел «Дистанционный мониторинг»  «Выдача / возврат приборов». Найдите необходимый мониторинг, воспользуйтесь фильтрами поиска на главной странице вкладки.

В мониторинге соответствующего пациента в разделе «Прибор» нажмите кнопку «Вернуть прибор».

Данную манипуляцию необходимо провести и для пульсоксиметра, и для спирометра.

В открывшейся форме нажмите кнопку «Подтвердить».

Автоматически произойдёт скачивание документа «Акт возврата прибора».

Статус прибора в карточке изменится на значение «Возвращён в клинику».

Распечатайте акт возврата прибора и подпишите его с пациентом.

  - Завершение мониторинга.

После того как прибор возвращён в клинику, зайдите в личный кабинет врача, откройте карточку нужного пациента с ДМ. Мониторинг должен находиться в статусе «На паузе».

Нажмите три точки в правом верхнем углу и выберите строку «Завершить».

Открывается поле завершения мониторинга.

Подробно заполните заключение по итогу проведенного ДМ и нажмите кнопку «Завершить» или «Завершить с подписью», если у Врача есть ЭЦП.

Система сообщит, что «Мониторинг успешно завершён» и предложит скачать отчёт в формате PDF.

В личном кабине пациента появится информация о завершении ДМ. Пациент получит отчёт с заключением врача. Пациент может подробно изучить документ, распечатать и использовать по необходимости.

- Модуль личный кабинет пациента, веб версия.

  - Авторизация

Веб-сайт для работы с телемедицинскими консультациями доступно по ссылке региона.

Для авторизации в приложении у пользователя должна быть подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Для входа перейдите на сайт и нажмите кнопку «Войти с помощью Госуслуг».

Отобразится форма авторизации через учетную запись портала «Госуслуги».

|  | Введите телефон, почту или СНИЛС в поле «Телефон, почта или СНИЛС». Введите пароль в поле «Пароль». Нажмите кнопку «Войти». При неправильном вводе имени пользователя и/или пароля отобразится соответствующее сообщение. В этом случае необходимо повторить ввод имени пользователя и/или пароля. В зависимости от настроек учетной записи Система может запросить ввод кода подтверждения. |
| --- | --- |

  - Профиль пациента.

Перейдите в раздел «Мой кабинет», в «Аккаунте» вам доступны пункты меню: «Управление пациентами», «Общие настройки», «Документы», «Выйти».

Перейдите в «Управление пациентами», откроется окно с перечнем пациентов. Если в вашей учетной записи на портале «Госуслуги» содержится информация о несовершеннолетних в перечне пациентов они будут отражаться. Нажмите на необходимого пациента.

В профиле пациента содержится редактируемая информация: «рос», «вес», «этническая группа». Эти поля вы можете корректировать. Ниже располагается информация из личной учетной записи на портале «Госуслуги».

В меню нажмите «Общие настройки», перейдите к проверке настроек браузера.

Вы можете проверить настройки для осуществления консультации с врачом.

В разделе «Документы» расположен перечень документов, которые вы подписали.

  - Раздел «Записаться».

На странице «Записаться» вы можете ознакомиться с информацией о специальностях, врачах и медицинских организациях.

Нажмите на специальность врача, откроется окно со списком врачей. Нажмите на необходимого специалиста.

Откроется окно, в котором вы можете ознакомиться с информацией о враче. Кликните на название клиники, чтобы ознакомиться с информацией о мед.организации.

  - Раздел «События».

В личном кабинете пациента в веб-версии доступен просмотр информации о предстоящих, текущих и завершённых дистанционных мониторингах, консультациях, заключениях и протоколах ранее проведённых консультаций.

Для просмотра телемедицинских консультаций перейдите в раздел «События».

В разделе отображаются вкладки, характеризующие статус телемедицинской консультации и статус дистанционного мониторинга:

- «Будущие» – предстоящие, запланированные консультации пациента, которые врач еще не взял в работу, предстоящие передачи показателей в рамках дистанционного мониторинга.

- «Текущие» – консультации пациента, которые врач взял в работу или которые начнутся в ближайшее время. Дистанционные мониторинги, по которым подошло время передачи плановых показателей состояния здоровья.

- «Закрытые» – прошедшие консультации пациента с подписанным протоколом и отмененные консультации. Данные о переданных или не переданных показателях состояния здоровья планово и внепланово.

Чтобы ознакомиться с медицинской информацией, протоколами и прикрепленными ранее файлами в завершенных телемедицинских консультациях, перейдите в раздел «Закрытые», выберите нужную консультацию и нажмите на карточку консультации.

Отобразится карточка консультации. В карточке консультации доступны следующие действия:

- Просмотр чата с врачом и прикрепленными ранее документами при нажатии кнопки «Открыть чат».

- Просмотр информации о времени и дате прошедшей консультации, закрытии протокола по данной консультации.

- Просмотр информации об анамнезе заболевания пациента в поле «Анамнез заболевания».

- Просмотр информации о рекомендациях врача в поле «Рекомендации» (4).

- Просмотр и скачивание протокола консультации по кнопке «Скачать протокол в формате PDF».

Чтобы ознакомиться с расшифровкой переданных показателей в рамках дистанционного мониторинга перейдите в раздел «Закрытые», нажмите на карточку с названием, датой и временем переданных показателей.

Открывается страница «Предоставленные показатели», на которой вы можете просмотреть расшифровку переданных показателей.

Также в «Закрытых» отображается история пропущенных плановых показателей состояния здоровья.

В разделе «Мониторинги», нажмите на необходимый ДМ. Откроется страница, где вы можете просмотреть информацию о назначенном врачом мониторинге.

Уведомления пациента.

Согласно расписанию, вы получаете уведомление на сайте веб.версии о том, что необходимо передать показатели состояния здоровья. Также вы можете получить смс, звонок робота или звонок кол-центра с напоминанием о передаче плановых показателей состояния здоровья.

Нажмите кнопку «Записать» если хотите передать показатели сразу или кнопку «Позже», если планируете передать показатели позже.

Предоставление показателей состояния здоровья в рамках дистанционного мониторинга.

Веб.версии вы можете передавать показатели по дистанционным мониторингам без медицинских приборов. Вы получите соответствующее уведомление при попытке передать показатели по ДМ с прибором.

  - Передача показателей с помощью медицинской анкеты.

В разделе «События»  «Текущие» нажмите на карточку дистанционного мониторинга. Статус мониторинга «Запишите показатели».

Выберите ответ из представленных вариантов или заполните поле ответа. При указании ответов на все обязательные вопросы активируется кнопка «Отправить».

Нажмите кнопку «Отправить». Система уведомит вас о том, что переданные показатели в норме или сумма переданных показателей превышена и создана консультация с дежурным врачом.

  - Просмотр ранее переданных показателей здоровья в рамках дистанционного мониторинга.

В правой части экрана расположен раздел «Мониторинги». Выберите необходимый мониторинг из списка или нажмите кнопку «Все».

Откроется раздел «Мониторинги», который содержит вкладки «Текущие» и «Закрытые».

Если вы хотите ознакомиться с информацией об активном мониторинге перейдите во вкладку «Текущие». Если вы хотите ознакомиться с информацией о завершенном мониторинге перейдите во вкладку «Закрытые». Выберите из перечня необходимый мониторинг, нажмите на него.

Открывается страница с информацией о дистанционном мониторинге, чтобы ознакомиться с измерениями нажмите кнопку «Скачать отчет измерений».

Во всплывающем окне выберите формат отчета: «Таблица» или «График».

Отчет в формате pdf скачивается на ваше устройство, откройте документ и ознакомьтесь с показателями.

  - Внеплановая передача показателей.

В разделе «События»  «Будущие» вы можете передать показатели внепланово для этого нажмите на карточку мониторинга или на кнопку «Передать показатели внепланово».

Вы получите уведомление, в котором необходимо подтвердить внеплановую передачу показателей состояния здоровья в рамках дистанционного мониторинга.

Нажмите кнопку «Предоставить» и выберите мониторинг, в рамках которого вы планируете передать показатели.

Заполните медицинскую анкету: выберите ответ из представленных вариантов или заполните поле ответа. При указании ответов на все обязательные вопросы активируется кнопка «Отправить».

Нажмите кнопку «Отправить». Система уведомит вас о том, что переданные показатели в норме или сумма переданных показателей превышена и создана консультация с дежурным врачом.

  - Телемедицинская консультация при превышении суммы баллов показателей, переданных пациентом.

В разделе «События»  «Текущие» нажмите на карточку «Дежурный врач».

Открывается страница с проведения консультации, ожидайте уведомления о том, что врач начал работать с вашим обращением.

Когда врач переходит к работе с вашей телемедицинской консультацией вы получаете уведомление. По кнопке «Открыть консультацию» вы можете перейти в окно проведения ТМК.

В окне проведения консультации открывается чат с врачом. Вы можете написать сообщение и прикрепить необходимые документы в чат по иконке «скрепка».

Врач осуществит видео или аудио звонок для проведения телемедицинской консультации. Нажмите на соответствующую иконку (видео или микрофон), чтобы ответить на вызов.

После того как вы ответили на звонок в углу экрана отображается окно. В окне отображается видео, его можно развернуть на полный экран.

По окончанию консультации врач заполняет протокол, по готовности документа вы получите уведомление.

В разделе «Закрытые» или по кнопке «Посмотреть протокол» в уведомлении вы можете ознакомиться с протоколом.

По кнопке «Открыть чат» вы можете посмотреть историю чата с врачом. Ниже на странице указана информация о пациента и расшифровка протокола. Документ можно скачать на свое устройство.

Протокол консультации выглядит следующим образом.

- Модуль «Нозология «Артериальная гипертензия».

  - Добавление диагноза.

Откройте карточку пациента, слева указаны персональные данные, справа — история болезней. Для создания дистанционного мониторинга необходимо добавить диагноз в карту пациента. Нажмите кнопку «+Добавить диагноз».

В окне «Выбор диагноза» укажите код и название диагноза. Вы можете: 1) выбрать заболевание из списка; 2) ввести в строке поиска название; 3) ввести код Международной классификации болезней (МКБ). Нажмите кнопку «Выбрать».

Шаблон В.Новгород: АГ необязательная выдача тонометра SH, В.Новгород: АГ с выдачей тонометра.

Диагнозы, при которых назначается мониторинг: I12, I12.0, I12.9, Q24, Q24.0, Q24.1, Q24.2, Q24.3, Q24.4 Q24.5, Q24.6, Q24.8, Q24.9.

Шаблон Артериальная гипертензия - контроль терапии - с тонометром!

Диагнозы, при которых назначается мониторинг: I25.3, I25.1, I51.9, I11, I11.9, I13, I13.9, I13.0, I13.2, I11.0.

Шаблон Артериальная гипертензия AnD.

Диагнозы, при которых назначается мониторинг: I25.3, I13.9.

В окне «Добавление нового диагноза», в поле «Тип болезни» выберите — «Без специфики», нажмите кнопку «Добавить диагноз»

После добавления диагноза, программа возвращает вас на страницу карточки пациента. Диагноз, который вы выбрали, отражается в истории болезней пациента.

Нажмите кнопку «Добавить мониторинг».

Настройка программы ДМ начинается с выбора шаблона мониторинга.

  - Настройка шаблона мониторинга.

Настройка программы ДМ начинается с выбора шаблона мониторинга. В разделе «Выбор шаблона мониторинга», в перечне доступных шаблонов, нажмите на необходимый шаблон.

В разделе «Медицинские анкеты» заполните показатели.

Согласно редактируемым показателям, формируются коридоры значений. Заполните поля «Исходное / Целевое» значение.

Внимание! После старта мониторинга НЕЛЬЗЯ корректировать введенные данные пациента. Важно с первого раза указать показатели правильно.

Исходное значение — актуальные показатели состояния здоровья пациента.

Целевое значение — показатели, к которым стремится пациент в процессе лечения. Врач определяет значения самостоятельно, программа не рассчитывает их автоматически.

Нередактируемые показатели. Ознакомьтесь с вопросами анкеты и значениями по показателям, которые будет передавать пациент.

  - Назначение дистанционного мониторинга.

После того как вы заполнили все разделы анкеты, нажмите кнопку «Начать мониторинг».

  - Передача показателей пациентом с помощью тонометра.

Передача показателей с помощью Тонометра «ГемоДин-АКСМА».

Измерение АД

Нажмите и отпустите центральную кнопку. Во время измерения АД на дисплее показывается давление в манжете.

Внимание. Сохраняйте неподвижность, пока в манжету накачивается воздух

Внимание. Если после измерения АД на дисплее появится надпись «Ошибка

измерения», то наложите манжету плотнее и повторите измерение.

Остановка измерения АД

Нажмите и отпустите центральную кнопку. Компрессор остановится.

Просмотр результатов измерений

- Левая кнопка – показать предыдущее измерение.

- Правая кнопка – показать следующее измерение.

- Дата и время сделанного измерения отображаются в нижней строке дисплея.

Выключение прибора

- Прибор автоматически выключится через пару минут, если не трогать клавиатуру.

- Если надо выключить прибор вручную, нажмите и удерживайте центральную кнопку до момента, когда экран погаснет.

Внимание: во время зарядки аккумулятора измерение АД невозможно!

Работа с прибором

Прибор могут использовать один или два пользователя.

Включение

- Нажмите и удерживайте центральную кнопку

- Как только увидите надпись: «Версия ...», отпустите центральную кнопку

- На экране появится результат последнего измерения АД.

- Подключите манжету к штуцеру на передней поверхности прибора или убедитесь, что трубка плотно надета.

Внимание: после выключения прибор несколько секунд не включается. Это

нормально и нужно для сохранения измерений в памяти прибора.

  - Передача показателей с помощью мобильного приложения.

Перейдите во вкладку «Будущие», если планируете передать внеплановые показатели, нажмите кнопку «Передать показатели внепланово». В раздел «Текущие», если планируете передать плановые показатели состояния здоровья, нажмите кнопку «Передать показатели».

Изучите информацию о мониторинге, нажмите кнопку «Продолжить».

Передайте показатели состояния здоровья удобным вам образом.

- По Bluetooth.

Включите Bluetooth на вашем смартфоне, включите тонометр, следуйте инструкциям в приложении.

- Текстом.

Проведите измерения и заполните поля формы.

- По фото.

Проведите измерение, наведите камеру на медицинское устройство, сделайте фото, нажмите кнопку «Использовать это фото». Приложение обработает данные.

- Голосом.

Проведите измерение, нажмите на иконку «микрофон», продиктуйте показатели.

После внесения показателей измерений ответьте на вопросы анкеты и передайте показатели.

  - Контроль состояния здоровья пациентов.

Тепловая карта дистанционного мониторинга.

Вы можете кратко ознакомиться с показателями, переданными всеми пациентами, которые в данный момент находятся на дистанционном мониторинге.

На главной странице ЛК врача в разделе «Дистанционный мониторинг» отображается информация о сборе показателей здоровья пациентов, подключенных к мониторингу. Здесь вы видите информацию по показателям пациентов, с которыми ещё не ознакомились.

Таблица с созданными цветными ячейками называется «Тепловая карта».

Задача тепловой карты — создание цветовой маркировки результатов переданных показателей пациента, оценки степени отклонений в полученных данных и нарушения в процессе передачи данных.

Переданные пациентом показатели маркируются разными цветами. Цвет обозначает состояние и действия пациента в период ДМ.

Подсказка по значениям тепловой карты расположена под значком

Нажмите на иконку, когда потребуется информация.

Нажмите на событие в тепловой карте, чтобы его открыть.

Открывается окно с информацией о переданных пациентом показателях. Чтобы ознакомиться со всеми значениями, пролистайте форму до конца. После изучения показателей нажмите кнопку «Подтвердить» или «Записать к себе».

Когда состояние пациента расценено как критическое — пациенту рекомендован вызов бригады СМП по согласованию с пациентом или самостоятельно вызовите пациенту скорую медицинскую помощь. Нажмите кнопку «Вызов СМП».

После подтверждения события информация с показателями этого пациента пропадут с «Главной» страницы, однако врач может просмотреть их повторно в таблице событий — для этого нажмите «Открыть все события».

  - Раздел «Мои мониторинги».

Нажмите кнопку «Открыть все события» на «Главной странице», откроется страница со всеми активными мониторингами по пациентам.

Во вкладке «События» отражается таблица событий, в ней содержится информация по всем активным дистанционным мониторингам пациентов. Вы можете использовать строку поиска по пациентам, фильтр по названиям мониторинга, фильтр по событиям и выбрать период.

Отметьте чекбокс «Актив дежурной службы» на странице отразятся мониторинги, которые находятся в очереди дежурной службы. Отметьте чекбокс «Требуют подтверждения» на странице появятся мониторинги, которые еще не просмотрены лечащим врачом.

Во вкладке «Эффективность» отражаются статистические данные в виде диаграмм.

  - Раздел «Медицинские показатели».

Просматривать показатели, переданные пациентом, можно в карточке мониторинга. В медицинской карте пациента, в истории болезней, нажмите на карточку дистанционного мониторинга. Открывается страница ДМ «О мониторинге», нажмите вкладку «Медицинские показатели».

На странице вы можете ознакомится с показателями, которые пациент передаёт в рамках выбранного ДМ. Чтобы увидеть общую информацию по конкретному переданному показателю состояния здоровья пациента, наведите курсор на значение.

По ДМ формируется сравнительный анализ передаваемых показателей между переданными впервые и при последнем замере.

Нажмите значение  в верхней части формы показателей анкеты для просмотра сравнительного анализа.

В медицинских показателях анкеты можно увидеть то, каким образом меняются значение показателей в динамике. Нажмите на ячейку в поле «Динамика».

Откроется окно с подробной информацией по переданным показателям пациентом.

  - Раздел «Статистика».

В форме шаблона дистанционного мониторинга, который назначен пациенту, размещён раздел «Статистика». Вы можете ознакомиться с динамикой показателях состояния здоровья пациента.

- Модуль «Нозология «Сахарный диабет».

  - Добавление диагноза.

Откройте карточку пациента, слева указаны персональные данные, справа — история болезней. Для создания дистанционного мониторинга необходимо добавить диагноз в карту пациента. Нажмите кнопку «+Добавить диагноз».

Шаблон #ВМР: диабет 2 тип инсулиновая терапия.

Диагнозы, при которых назначается мониторинг: Z83.3, E10, E11, E14, E12, O24.0, O24.1, O24.3, O24.2.

Шаблон #ВМР: диабет 1 тип.

Диагнозы, при которых назначается мониторинг: E14.7, E14.8, E10, E11, E14, E12, O24.1, O24.3, O24.2, O24.0.

Шаблон #Диабет.

Диагнозы, при которых назначается мониторинг: E14.7, E14.8, E14.9, E76.9, R73.

В окне «Выбор диагноза» укажите код и название диагноза. Вы можете: 1) выбрать заболевание из списка; 2) ввести в строке поиска название; 3) ввести код Международной классификации болезней (МКБ). Нажмите кнопку «Выбрать».

  - Настройка шаблона мониторинга.

Настройка программы ДМ начинается с выбора шаблона мониторинга. В левом меню выберите раздел «Выбор шаблона мониторинга», в перечне доступных шаблонов нажмите на необходимый шаблон.

В разделе «Медицинские анкеты» заполните показатели.

Согласно редактируемым показателям, формируются коридоры значений. Заполните поля «Исходное / Целевое» значение.

Внимание! После старта мониторинга НЕЛЬЗЯ корректировать введенные данные пациента. Важно с первого раза указать показатели правильно.

Исходное значение — актуальные показатели состояния здоровья пациента.

Целевое значение — показатели, к которым стремится пациент в процессе лечения. Врач определяет значения самостоятельно, программа не рассчитывает их автоматически.

Ознакомьтесь с вопросами анкеты и значениями по показателям, которые будет передавать пациент.

  - Назначение дистанционного мониторинга.

После того как вы заполнили все разделы анкеты, нажмите кнопку «Начать мониторинг».

Внимание! После старта мониторинга НЕЛЬЗЯ изменить «Редактируемые показатели» пациента!

  - Передача показателей с помощью мобильного приложения.

Прибор Глюкометр «Саттелит online».

Извлеките и вставьте батарейку в устройство, на экране отражается пин-код, запишите его. Код необходим для передачи показателей с устройства. Далее переходите к подключению устройства, используйте инструкцию и подсказки системы.

Изучите инструкцию передачи показателей и загрузите замер.

  - Контроль состояния здоровья пациента.

Тепловая карта дистанционного мониторинга.

Вы можете кратко ознакомиться с показателями, переданными всеми пациентами, которые в данный момент находятся на дистанционном мониторинге.

На главной странице ЛК врача в разделе «Дистанционный мониторинг» отображается информация о сборе показателей здоровья пациентов, подключенных к мониторингу. Здесь вы видите информацию по показателям пациентов, с которыми ещё не ознакомились.

Таблица с созданными цветными ячейками называется «Тепловая карта».

Задача тепловой карты — создание цветовой маркировки результатов переданных показателей пациента, оценки степени отклонений в полученных данных и нарушения в процессе передачи данных.

Переданные пациентом показатели маркируются разными цветами. Цвет обозначает состояние и действия пациента в период ДМ.

Подсказка по значениям тепловой карты расположена под значком

Нажмите на иконку, когда потребуется информация.

Нажмите на событие в тепловой карте, чтобы его открыть.

Открывается окно с информацией о переданных пациентом показателях. Чтобы ознакомиться со всеми значениями, пролистайте форму до конца. После изучения показателей нажмите кнопку «Подтвердить» или «Записать к себе

Когда состояние пациента расценено как критическое — пациенту рекомендован вызов бригады СМП по согласованию с пациентом или самостоятельно вызовите пациенту скорую медицинскую помощь. Нажмите кнопку «Вызов СМП».

После подтверждения события информация с показателями этого пациента пропадут с «Главной» страницы, однако врач может просмотреть их повторно в таблице событий — для этого нажмите «Открыть все события».

  - Раздел «Мои мониторинги».

Нажмите кнопку «Открыть все события» на «Главной странице», откроется страница со всеми активными мониторингами по пациентам.

Во вкладке «События» отражается таблица событий, в ней содержится информация по всем активным дистанционным мониторингам пациентов. Вы можете использовать строку поиска по пациентам, фильтр по названиям мониторинга, фильтр по событиям и выбрать период.

Отметьте чекбокс «Актив дежурной службы» на странице отразятся мониторинги, которые находятся в очереди дежурной службы. Отметьте чекбокс «Требуют подтверждения» на странице появятся мониторинги, которые еще не просмотрены лечащим врачом.

Во вкладке «Эффективность» отражаются статистические данные в виде диаграмм.

  - Раздел «Медицинские показатели».

Просматривать показатели, переданные пациентом, можно в карточке мониторинга. В медицинской карте пациента, в истории болезней, нажмите на карточку дистанционного мониторинга. Открывается страница ДМ «О мониторинге», нажмите вкладку «Медицинские показатели».

На странице вы можете ознакомится с показателями, которые пациент передаёт в рамках выбранного ДМ.

Чтобы увидеть общую информацию по конкретному переданному показателю состояния здоровья пациента, наведите курсор на значение.

В медицинских показателях анкеты можно увидеть то, каким образом меняются значение показателей в динамике. Нажмите на ячейку в поле «Динамика».

Открывается окно с подробной информацией по переданным показателям пациентом.

  - Раздел «Статистика».

В форме шаблона дистанционного мониторинга, который назначен пациенту, размещён раздел «Статистика». Вы можете ознакомиться с динамикой показателях состояния здоровья пациента.

На «Главной странице» размещен виджет «Дистанционный мониторинг». Здесь также вы можете ознакомиться с тепловой картой, цветовыми маркерами показателей и динамикой показателей. В окне динамики показателей нажмите кнопку «Подтвердить», информация о дистанционном мониторинге пропадет из виджета «Дистанционный мониторинг».

- Модуль «Нозология «Гепатит С».

  - Добавление диагноза.

Откройте карточку пациента, слева указаны персональные данные, справа — история болезней. Для создания дистанционного мониторинга необходимо добавить диагноз в карту пациента. Нажмите кнопку «+Добавить диагноз».

Шаблон #Гепатит С Гармония.

Диагнозы, при которых назначается мониторинг: B18.2, B18.0.

Шаблон #Гепатит Премиум-2.

Диагнозы, при которых назначается мониторинг: K70.1, B15-B19, B19, O98.4, P35.3, B15.9, B15.0, K75.4, B17.9, B18.2, B18.0.

Шаблон #Гепатит С ЦТТ.

Диагнозы, при которых назначается мониторинг: B18.2, B18.0.

Шаблон #Гепатит С Юниверсал.

Диагнозы, при которых назначается мониторинг: B18.2, B18.0.

В окне «Выбор диагноза» укажите код и название диагноза. Вы можете: 1) выбрать заболевание из списка; 2) ввести в строке поиска название; 3) ввести код Международной классификации болезней (МКБ). Нажмите кнопку «Выбрать».

  - Настройка шаблона мониторинга.

Нажмите кнопку «Добавить мониторинг».

Настройка программы ДМ начинается с выбора шаблона мониторинга. В разделt «Выбор шаблона мониторинга», в перечне доступных шаблонов, нажмите на необходимый шаблон.

В разделе «Медицинские анкеты» заполните показатели.

Согласно редактируемым показателям, формируются коридоры значений. Заполните поля «Исходное / Целевое» значение.

Внимание! После старта мониторинга НЕЛЬЗЯ корректировать введенные данные пациента. Важно с первого раза указать показатели правильно.

Исходное значение — актуальные показатели состояния здоровья пациента.

Целевое значение — показатели, к которым стремится пациент в процессе лечения. Врач определяет значения самостоятельно, программа не рассчитывает их автоматически.

Ознакомьтесь с вопросами анкеты и значениями по показателям, которые будет передавать пациент.

  - Назначение дистанционного мониторинга.

После того как вы заполнили все разделы анкеты, нажмите кнопку «Начать мониторинг».

  - Передача показателей с помощью мобильного приложения.

Перейдите во вкладку «Будущие», если планируете передать внеплановые показатели, нажмите кнопку «Передать показатели внепланово». В раздел «Текущие», если планируете передать плановые показатели состояния здоровья, нажмите кнопку «Передать показатели». Изучите информацию о мониторинге, нажмите кнопку «Продолжить». Ответьте на вопрос медицинской анкеты, нажмите кнопку «Отправить».

  - Контроль состояния здоровья пациента.

Тепловая карта дистанционного мониторинга.

Вы можете кратко ознакомиться с показателями, переданными всеми пациентами, которые в данный момент находятся на дистанционном мониторинге.

На главной странице ЛК врача в разделе «Дистанционный мониторинг» отображается информация о сборе показателей здоровья пациентов, подключенных к мониторингу. Здесь вы видите информацию по показателям пациентов, с которыми ещё не ознакомились.

Таблица с созданными цветными ячейками называется «Тепловая карта».

Задача тепловой карты — создание цветовой маркировки результатов переданных показателей пациента, оценки степени отклонений в полученных данных и нарушения в процессе передачи данных.

Переданные пациентом показатели маркируются разными цветами. Цвет обозначает состояние и действия пациента в период ДМ.

Подсказка по значениям тепловой карты расположена под значком

Нажмите на иконку, когда потребуется информация.

Нажмите на событие в тепловой карте, чтобы его открыть.

Открывается окно с информацией о переданных пациентом показателях. Чтобы ознакомиться со всеми значениями, пролистайте форму до конца. После изучения показателей нажмите кнопку «Подтвердить» или «Записать к себе».

Когда состояние пациента расценено как критическое — пациенту рекомендован вызов бригады СМП по согласованию с пациентом или самостоятельно вызовите пациенту скорую медицинскую помощь. Нажмите кнопку «Вызов СМП».

После подтверждения события информация с показателями этого пациента пропадут с «Главной» страницы, однако врач может просмотреть их повторно в таблице событий — для этого нажмите «Открыть все события».

  - Раздел «Мои мониторинги».

Нажмите кнопку «Открыть все события» на «Главной странице», откроется страница со всеми активными мониторингами по пациентам.

Во вкладке «События» отражается таблица событий, в ней содержится информация по всем активным дистанционным мониторингам пациентов. Вы можете использовать строку поиска по пациентам, фильтр по названиям мониторинга, фильтр по событиям и выбрать период.

Отметьте чекбокс «Актив дежурной службы» на странице отразятся мониторинги, которые находятся в очереди дежурной службы. Отметьте чекбокс «Требуют подтверждения» на странице появятся мониторинги, которые еще не просмотрены лечащим врачом.

  - Раздел «Медицинские показатели».

Просматривать показатели, переданные пациентом, можно в карточке мониторинга. В медицинской карте пациента, в истории болезней, нажмите на карточку дистанционного мониторинга. Открывается страница ДМ «О мониторинге», нажмите вкладку «Медицинские показатели».

На странице вы можете ознакомится с показателями, которые пациент передаёт в рамках выбранного ДМ.

Чтобы увидеть общую информацию по конкретному переданному показателю состояния здоровья пациента, наведите курсор на значение.

В медицинских показателях анкеты можно увидеть то, каким образом меняются значение показателей в динамике. Нажмите на ячейку в поле «Динамика».

Открывается окно с подробной информацией по переданным показателям пациентом.

  - Раздел «Статистика».

В форме шаблона дистанционного мониторинга, который назначен пациенту, размещён раздел «Статистика».

В разделе «Статистика» отслеживается динамика передаваемых показателей. Вы можете наблюдать динамику за весь период дистанционного мониторинга или за ограниченное время, для этого укажите период вручную.

- Модуль «Нозология «Онкология».

  - Добавление диагноза.

Откройте карточку пациента, слева указаны персональные данные, справа — история болезней. Для создания дистанционного мониторинга необходимо добавить диагноз в карту пациента. Нажмите кнопку «+Добавить диагноз».

В окне «Выбор диагноза» укажите код и название диагноза. Вы можете: 1) выбрать заболевание из списка; 2) ввести в строке поиска название; 3) ввести код Международной классификации болезней (МКБ). Нажмите кнопку «Выбрать».

Шаблон #Онкология 3/14. Диагнозы, при которых назначается мониторинг: B96.7, C40.3.

В окне «Добавление нового диагноза», в поле «Тип болезни» выберите — «Без специфики», нажмите кнопку «Добавить диагноз».

После добавления диагноза, программа возвращает вас на страницу карточки пациента. Диагноз, который вы выбрали, отражается в истории болезней пациента.

Нажмите кнопку «Добавить мониторинг».

Настройка программы ДМ начинается с выбора шаблона мониторинга.

  - Настройка шаблона мониторинга.

Настройка программы ДМ начинается с выбора шаблона мониторинга. В левом меню выберите раздел «Выбор шаблона мониторинга», в перечне доступных шаблонов нажмите на необходимый шаблон.

В разделе «Медицинские анкеты» заполните показатели.

Согласно редактируемым показателям, формируются коридоры значений. Заполните поля «Исходное / Целевое» значение.

Внимание! После старта мониторинга НЕЛЬЗЯ корректировать введенные данные пациента. Важно с первого раза указать показатели правильно.

Исходное значение — актуальные показатели состояния здоровья пациента.

Целевое значение — показатели, к которым стремится пациент в процессе лечения. Врач определяет значения самостоятельно, программа не рассчитывает их автоматически.

Ознакомьтесь с вопросами анкеты и значениями по показателям, которые будет передавать пациент.

  - Назначение дистанционного мониторинга.

После того как вы заполнили все разделы анкеты, нажмите кнопку «Начать мониторинг».

  - Передача показателей с помощью мобильного приложения.

Перейдите во вкладку «Будущие», если планируете передать внеплановые показатели, нажмите кнопку «Передать показатели внепланово». В раздел «Текущие», если планируете передать плановые показатели состояния здоровья, нажмите кнопку «Передать показатели». Изучите информацию о мониторинге, нажмите кнопку «Продолжить». Ответьте на вопрос медицинской анкеты, нажмите кнопку «Отправить».

  - Контроль состояния здоровья пациентов.

Тепловая карта дистанционного мониторинга.

Вы можете кратко ознакомиться с показателями, переданными всеми пациентами, которые в данный момент находятся на дистанционном мониторинге.

На главной странице ЛК врача в разделе «Дистанционный мониторинг» отображается информация о сборе показателей здоровья пациентов, подключенных к мониторингу. Здесь вы видите информацию по показателям пациентов, с которыми ещё не ознакомились.

Таблица с созданными цветными ячейками называется «Тепловая карта».

Задача тепловой карты — создание цветовой маркировки результатов переданных показателей пациента, оценки степени отклонений в полученных данных и нарушения в процессе передачи данных.

Переданные пациентом показатели маркируются разными цветами. Цвет обозначает состояние и действия пациента в период ДМ.

Подсказка по значениям тепловой карты расположена под значком

Нажмите на иконку, когда потребуется информация.

Нажмите на событие в тепловой карте, чтобы его открыть.

Открывается окно с информацией о переданных пациентом показателях. Чтобы ознакомиться со всеми значениями, пролистайте форму до конца. После изучения показателей нажмите кнопку «Подтвердить» или «Записать к себе».

Когда состояние пациента расценено как критическое — пациенту рекомендован вызов бригады СМП по согласованию с пациентом или самостоятельно вызовите пациенту скорую медицинскую помощь. Нажмите кнопку «Вызов СМП».

После подтверждения события информация с показателями этого пациента пропадут с «Главной» страницы, однако врач может просмотреть их повторно в таблице событий — для этого нажмите «Открыть все события».

  - Раздел «Мои мониторинги».

Нажмите кнопку «Открыть все события» на «Главной странице», откроется страница со всеми активными мониторингами по пациентам.

Во вкладке «События» отражается таблица событий, в ней содержится информация по всем активным дистанционным мониторингам пациентов. Вы можете использовать строку поиска по пациентам, фильтр по названиям мониторинга, фильтр по событиям и выбрать период.

Отметьте чекбокс «Актив дежурной службы» на странице отразятся мониторинги, которые находятся в очереди дежурной службы. Отметьте чекбокс «Требуют подтверждения» на странице появятся мониторинги, которые еще не просмотрены лечащим врачом.

Во вкладке «Эффективность» отражаются статистические данные в виде диаграмм.

  - Раздел «Медицинские показатели».

Просматривать показатели, переданные пациентом, можно в карточке мониторинга. В медицинской карте пациента, в истории болезней, нажмите на карточку дистанционного мониторинга. Открывается страница ДМ «О мониторинге», нажмите вкладку «Медицинские показатели».

На странице вы можете ознакомится с показателями, которые пациент передаёт в рамках выбранного ДМ.

Чтобы увидеть общую информацию по конкретному переданному показателю состояния здоровья пациента, наведите курсор на значение.

В медицинских показателях анкеты можно увидеть то, каким образом меняются значение показателей в динамике. Нажмите на ячейку в поле «Динамика».

Открывается окно с подробной информацией по переданным показателям пациентом.

  - Раздел «Статистика».

В форме шаблона дистанционного мониторинга, который назначен пациенту, размещён раздел «Статистика». Вы можете ознакомиться с динамикой показателях состояния здоровья пациента.

- Модуль «Нозология «Беременность».

  - Добавление диагноза.

Откройте карточку пациента, слева указаны персональные данные, справа — история болезней. Для создания дистанционного мониторинга необходимо добавить диагноз в карту пациента. Нажмите кнопку «+Добавить диагноз».

Шаблон #Контроль КТГ плода "Быть мамой".

Диагнозы, при которых назначается мониторинг: Z32.1, O43.2, O44.0, O44.1, O14.0, O14.1, O24.4, O24.9.

Шаблон #Контроль артериального давления "Быть мамой".

Диагнозы, при которых назначается мониторинг: T51.2, L70.5, C85.1, O14.0, O24.4, O24.9.

Шаблон #Гестационный сахарный диабет "Быть мамой".

Диагнозы, при которых назначается мониторинг: E10, E14.4, E14.5, E14.6, E14.7, E14.8, E14.9, O24, Z00, Z34, O24.4, O36.6, E10.0, E10.2, E10.1, E10.4, E10.5, E10.6, E10.7, E11.1, E11.2, E11.3, E11.4, E11.5, E11.6, E11.7, E11.8, E11.9, E11.0, E13, E13.1, E13.3, E13.2, E13.4, E13.5, E13.6, E13.7, E13.8, E13.9, E10-E14, E14.2, Z83.3, Z86.3, Z87.5, O26.0, O28.1, O24.1, O24.2, O24.3, E12, E14, E14.0.

Шаблон #Первая половина беременности "Быть мамой".

Диагнозы, при которых назначается мониторинг: Z32.1, O43.8, O43.1, O36.6, O01.1, S32.7, O70.2, C53.1, O12.0.

Шаблон #Вторая половина беременности "Быть мамой".

Диагнозы, при которых назначается мониторинг: O30.0, O98.7, Z32.1, O30.1, Z32.0, O43.2, O60.0, O60.2, O60.1, O60.3, XV, O00-O08.

В окне «Выбор диагноза» укажите код и название диагноза. Вы можете: 1) выбрать заболевание из списка; 2) ввести в строке поиска название; 3) ввести код Международной классификации болезней (МКБ). Нажмите кнопку «Выбрать».

В окне «Добавление нового диагноза», в поле «Тип болезни» выберите — «Без специфики», нажмите кнопку «Добавить диагноз»

После добавления диагноза, программа возвращает вас на страницу карточки пациента. Диагноз, который вы выбрали, отражается в истории болезней пациента.

Нажмите кнопку «Добавить мониторинг».

Настройка программы ДМ начинается с выбора шаблона мониторинга.

  - Настройка шаблона мониторинга.

Нажмите кнопку «Добавить мониторинг».

Настройка программы ДМ начинается с выбора шаблона мониторинга. В левом меню выберите раздел «Выбор шаблона мониторинга», в перечне доступных шаблонов нажмите на необходимый шаблон.

В разделе «Медицинские анкеты» заполните показатели.

Согласно редактируемым показателям, формируются коридоры значений. Заполните поля «Исходное / Целевое» значение.

Внимание! После старта мониторинга НЕЛЬЗЯ корректировать введенные данные пациента. Важно с первого раза указать показатели правильно.

Исходное значение — актуальные показатели состояния здоровья пациента.

Целевое значение — показатели, к которым стремится пациент в процессе лечения. Врач определяет значения самостоятельно, программа не рассчитывает их автоматически.

Ознакомьтесь с вопросами анкеты и значениями по показателям, которые будет передавать пациент.

  - Назначение дистанционного мониторинга.

После того как вы заполнили все разделы анкеты, нажмите кнопку «Начать мониторинг».

  - Передача показателей с помощью мобильного приложения.

Перейдите во вкладку «Будущие», если планируете передать внеплановые показатели, нажмите кнопку «Передать показатели внепланово». В раздел «Текущие», если планируете передать плановые показатели состояния здоровья, нажмите кнопку «Передать показатели».

Изучите информацию о мониторинге, нажмите кнопку «Продолжить».

Передача показателей с помощью КТГ. Система дистанционного кардиотокографического мониторирования «ФМП».

Фаза 1 – 16-24 недели гестации.

Фаза 2 – 24-32 недели гестации.

Фаза 3 – 32-40 недели гестации.

  - Контроль состояния здоровья пациентов.

Тепловая карта дистанционного мониторинга.

Вы можете кратко ознакомиться с показателями, переданными всеми пациентами, которые в данный момент находятся на дистанционном мониторинге.

На главной странице ЛК врача в разделе «Дистанционный мониторинг» отображается информация о сборе показателей здоровья пациентов, подключенных к мониторингу. Здесь вы видите информацию по показателям пациентов, с которыми ещё не ознакомились.

Таблица с созданными цветными ячейками называется «Тепловая карта».

Задача тепловой карты — создание цветовой маркировки результатов переданных показателей пациента, оценки степени отклонений в полученных данных и нарушения в процессе передачи данных.

Переданные пациентом показатели маркируются разными цветами. Цвет обозначает состояние и действия пациента в период ДМ.

Подсказка по значениям тепловой карты расположена под значком

Нажмите на иконку, когда потребуется информация.

Нажмите на событие в тепловой карте, чтобы его открыть.

Открывается окно с информацией о переданных пациентом показателях. Чтобы ознакомиться со всеми значениями, пролистайте форму до конца. После изучения показателей нажмите кнопку «Подтвердить» или «Записать к себе».

Контроль артериального давления «Быть мамой».

Показатели строятся в формате графика по давлению и частоте сердечных сокращений и содержится информация с расшифровкой переданных показателей пациентом.

Гестационный сахарный диабет «Быть мамой».

Показатели строятся в формате графика по уровню глюкозы и содержится информация с расшифровкой переданных показателей пациентом.

Контроль КТГ плода «Быть мамой».

Показатели строятся в формате графика, аудио записи сердцебиения и содержат информация с расшифровкой переданных показателей пациентом (ответами пациента на анкету).

Первая половина беременности «Быть мамой», Вторая половина беременности «Быть мамой».

Показатели содержат информацию с расшифровкой переданных показателей пациентом.

Когда состояние пациента расценено как критическое — пациенту рекомендован вызов бригады СМП по согласованию с пациентом или самостоятельно вызовите пациенту скорую медицинскую помощь. Нажмите кнопку «Вызов СМП».

После подтверждения события информация с показателями этого пациента пропадут с «Главной» страницы, однако врач может просмотреть их повторно в таблице событий — для этого нажмите «Открыть все события».

  - Раздел «Мои мониторинги».

Нажмите кнопку «Открыть все события» на «Главной странице», откроется страница со всеми активными мониторингами по пациентам.

Во вкладке «События» отражается таблица событий, в ней содержится информация по всем активным дистанционным мониторингам пациентов. Вы можете использовать строку поиска по пациентам, фильтр по названиям мониторинга, фильтр по событиям и выбрать период.

Отметьте чекбокс «Актив дежурной службы» на странице отразятся мониторинги, которые находятся в очереди дежурной службы. Отметьте чекбокс «Требуют подтверждения» на странице появятся мониторинги, которые еще не просмотрены лечащим врачом.

Во вкладке «Эффективность» отражаются статистические данные в виде диаграмм.

  - Раздел «Медицинские показатели».

Просматривать показатели, переданные пациентом, можно в карточке мониторинга. В медицинской карте пациента, в истории болезней, нажмите на карточку дистанционного мониторинга. Открывается страница ДМ «О мониторинге», нажмите вкладку «Медицинские показатели».

На странице вы можете ознакомится с показателями, которые пациент передаёт в рамках выбранного ДМ.

Чтобы увидеть общую информацию по конкретному переданному показателю состояния здоровья пациента, наведите курсор на значение.

В медицинских показателях анкеты можно увидеть то, каким образом меняются значение показателей в динамике. Нажмите на ячейку в поле «Динамика».

Открывается окно с подробной информацией по переданным показателям пациентом.

  - Раздел «Статистика».

В форме шаблона дистанционного мониторинга, который назначен пациенту, размещён раздел «Статистика». Вы можете ознакомиться с динамикой показателях состояния здоровья пациента.